**ZARZĄDZENIE nr PAW. 6.2022**

**Dyrektora Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach**

**z dnia 23 maja 2022 roku**

**w sprawie zasad użytkowania klimatyzacji w salach zajęciowych**

# Na podstawie podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 3, 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r poz. 1082 ze zm.)

w celu **zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dzieci, wprowadzam poniższe** zasady korzystania z klimatyzacji:

**§ 1.**

Klimatyzacja to praktyczne i funkcjonalne urządzenie, nie tylko schładza powietrze
w pomieszczeniu, zapewniając optymalną temperaturę, ale dodatkowo oczyszcza je z czynników szkodliwych dla zdrowia .

**§ 2.**

Aby klimatyzator pracował wydajnie, okna i drzwi w pomieszczeniu, w którym się on znajduje, powinny być zamknięte. W ten sposób możliwe będzie utrzymanie temperatury na stałym, optymalnym poziomie.

**§3.**

Aby obniżyć koszty eksploatacji, należy:

1. Używać klimatyzacji w momencie, gdy temperatura na zewnątrz i wewnątrz sali przekracza 25 ºC.
2. Ograniczyć zyski ciepła poprzez stosowanie rolet zasłaniających okna.
3. Drzwi i okana podczas działania klimatyzatora powinny być zamknięte.

**§ 4.**

**W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:**

1. Temperatura komfortu cieplnego dla człowieka wynosi około 25 °C. Dlatego też w upalne dni temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować na stałym poziomie, przy czym za optymalną uznaje się na poziomie 24° C.
2. Nie należy w upalne dni ustawiać klimatyzatora na zbyt niską temperaturę.
3. Różnica między warunkami termicznymi w pomieszczeniu a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5°- 7° C (np. temperatura na zewnątrz wynosi 33 ° C, to wewnątrz nie powinna spaść poniżej 28º - 26° C).
4. Zbyt duża różnica temperatury może spowodować przeziębienie, stany zapalne,
a w skrajnych przypadkach nawet szok termiczny.
5. Strumień powietrza powinien równomiernie się rozchodzić po wnętrzu pomieszczenia, nawiew nie może być skierowany bezpośrednio na dzieci.
6. Klimatyzatory powinny być serwisowane i czyszczone zgodnie z zaleceniami – osobą odpowiedzialną za terminowość czyszczenia jest kierownik gospodarczy przedszkola.
7. Optymalnym jest schładzanie sali, gdy dzieci przebywają poza nią.