ZARZĄDZENIE nr PAW. 6.2022

Dyrektora Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach

z dnia 23  maja  2022 roku

w sprawie zasad  użytkowania klimatyzacji w salach zajęciowych

# Na podstawie podstawie  art. 68 ust. 1 pkt. 3, 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r poz. 1082 ze zm.)

w celu  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dzieci, wprowadzam poniższe zasady korzystania z klimatyzacji:

§ 1.

Klimatyzacja to praktyczne i funkcjonalne urządzenie, nie tylko schładza powietrze 
w pomieszczeniu, zapewniając optymalną temperaturę, ale dodatkowo oczyszcza je z czynników szkodliwych dla zdrowia .

§ 2.

Aby klimatyzator pracował wydajnie, okna i drzwi w pomieszczeniu, w którym się on znajduje, powinny być zamknięte. W ten sposób możliwe będzie utrzymanie temperatury na stałym, optymalnym poziomie.

§3.

Aby  obniżyć koszty eksploatacji,  należy:

- Używać klimatyzacji w momencie, gdy temperatura na zewnątrz i wewnątrz sali przekracza 25 ºC.

- Ograniczyć zyski ciepła poprzez stosowanie rolet zasłaniających okna.

- Drzwi i okana podczas działania klimatyzatora powinny być zamknięte.

§ 4.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu należy bezwzględnie  przestrzegać poniższych wytycznych:

- Temperatura komfortu cieplnego dla człowieka wynosi około 25 °C. Dlatego też w upalne dni temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować na stałym poziomie, przy czym za optymalną uznaje się na poziomie 24° C.

- Nie należy w upalne dni ustawiać klimatyzatora na zbyt niską temperaturę.

- Różnica między warunkami termicznymi w pomieszczeniu a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5°- 7° C  (np. temperatura na zewnątrz wynosi 33 ° C, to wewnątrz nie powinna  spaść  poniżej 28º - 26° C).

- Zbyt duża różnica temperatury może spowodować przeziębienie, stany zapalne, 
a w skrajnych przypadkach nawet szok termiczny.

- Strumień powietrza powinien równomiernie się rozchodzić po wnętrzu pomieszczenia, nawiew nie może być skierowany bezpośrednio na dzieci.

- Klimatyzatory powinny być serwisowane i czyszczone zgodnie z zaleceniami – osobą odpowiedzialną za terminowość czyszczenia jest kierownik gospodarczy przedszkola.

- Optymalnym jest schładzanie sali, gdy dzieci przebywają poza nią.